ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
(МТУСИ)
Кафедра Электропитания устройств и систем связи

Лабораторная работа №1

Исследование многофазных схем выпрямления

Выполнил:
студент группы
БСС1202
Михайлов П.А.

Проверила:
Хромова Г. В.

Москва 2015

Цель работы:

Ознакомиться с принципом действия, режимами работы и параметрами многофазных схем выпрямления.

Схема лабораторного макета

- Трехфазная схема выпрямления

- Трехфазная мостовая схема выпрямления

- Шестифазная схема выпрямления

Таблица 1. U1=220B

| Iн, A | Uн, B | U2, B | I1, A | I2, mA | P1', Вт | Pн, Вт | Р1, Вт | n, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 49 | 37 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0,2 | 37 | 35 | 4,8 | 0,6 | 3 | 7,4 | 9 | 82,22222 |
| 0,4 | 35 | 34 | 5,5 | 1,3 | 5,7 | 14 | 17,1 | 81,87135 |
| 0,65 | 30 | 32 | 6,3 | 3,6 | 9 | 19,5 | 27 | 72,22222 |
| 0,55 | 31 | 33 | 5,9 | 3,1 | 7,5 | 17,05 | 22,5 | 75,77778 |
| 0,3 | 35,1 | 34,6 | 5,2 | 1 | 4,2 | 10,53 | 12,6 | 83,57143 |

Таблица 2.

| определяются при токе нагрузки Iн=0,65 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, Ом | Ко, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, BA | S2, BA | Sтр, ВА | К1 | К2 | Ктр |
| 29,231 | 22,6667 | 0,7551 | 0,0055 | 104,76 | 0,3456 | 52,554 | 0,1861 | 56,424 | 0,371 |

Таблица 3. U1=220B

| Iн, A | Uн, B | U2, B | I1, A*10 | I2, mA | P1', Вт | Pн, Вт | Р1, Вт | n, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 87 | 37 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0,25 | 70 | 33 | 5,51 | 1 | 7,35 | 17,5 | 22,05 | 79,36508 |
| 0,4 | 65 | 31 | 6,5 | 3 | 10,5 | 26 | 31,5 | 82,53968 |
| 0,6 | 62 | 30 | 7,1 | 3,5 | 12,3 | 37,2 | 36,9 | 100,813 |
| 0,75 | 50 | 25 | 10 | 5,9 | 21 | 37,5 | 63 | 59,52381 |
| 0,95 | 43 | 22 | зашкал. | 7,2 | 30 | 40,85 | 90 | 45,38889 |

Таблица 4.

| определяются при токе нагрузки Iн=0,75 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, Ом | Ко, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, BA | S2, BA | Sтр, ВА | К1 | К2 | Ктр |
| 49,333 | 3,8 | 0,4253 | 0,0079 | 66 | 0,4425 | 33,2213 | 0,568 | 84,746 | 1,1288 |

Таблица 5. U1=220B

| Iн, A | Uн, B | U2, B | I1, A | I2, mA | P1', Вт | Pн, Вт | Р1, Вт | n, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 48 | 37 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0,2 | 43 | 36 | 4,8 | 0,2 | 3 | 8,6 | 9 | 95,55556 |
| 0,4 | 40 | 35 | 5,5 | 0,8 | 6 | 16 | 18 | 88,88889 |
| 0,6 | 36 | 34 | 6,3 | 2,3 | 9 | 21,6 | 27 | 80 |
| 0,75 | 34 | 33,8 | 7 | 3 | 12 | 25,5 | 36 | 70,83333 |

Таблица 6

| определяются при токе нагрузки Iн=0,75 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, Ом | Ко, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, BA | S2, BA | Sтр, ВА | К1 | К2 | Ктр |
| 18,667 | 5,5882 | 0,7708 | 0,004 | 94,286 | 0,6084 | 47,4471 | 0,2705 | 41,913 | 0,5374 |

Таблица 7. U1=220B на нагрузку индуктивного характера

| Схема | I | II | III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iн, А | Uн, В | Uн, В | Uн, В | Опытные данные |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0,2 | 8,4 | 4 | 1,30 |  |
| 0,4 | 8,1 | 3,8 | 0,88 |  |
| 0,6 | 7,4 | 3,3 | 0,54 |  |
| 0,75 | 7,8 | 2,7 |  |  |
| rн | 12,33333 | 5,5 | 0,9 | Расчет |